**АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 07.06.2022 | пгт. Спирово | № 302 - п |

|  |
| --- |
| **Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов Муниципального унитарного предприятия «Центр коммунального обслуживания» Спировского района Тверской области, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования Спировский муниципальный округ Тверской области** |

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Спировского муниципального округа, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованные системы водоотведения Муниципального унитарно предприятия «Центр коммунального обслуживания» Спировского района Тверской области,

**Администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить нормативы состава сточных вод для абонентов Муниципального унитарного предприятия «Центр коммунального обслуживания» Спировского района Тверской области (далее – МУП «ЦКО»), осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования Спировский муниципальный округ Тверской области (прилагаются).

2. Контроль за соблюдением абонентами нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования Спировский муниципальный округ Тверской области возложить на гарантирующую организацию МУП «ЦКО».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Спировский муниципальный округ Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его [официального опубликования](http://internet.garant.ru/document/redirect/401423287/0).

Глава Спировского

муниципального округа Д.С. Михайлов

Приложение

к постановлению Администрации

Спировского муниципального округа

Тверской области

от 07.06.2022 № 302 - п

**Нормативы состава сточных вод для абонентов**

**Муниципального унитарного предприятия «Центр коммунального обслуживания» Спировского района Тверской области, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения муниципального образования Спировский муниципальный округ**

**Тверской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень загрязняющего вещества | Концентрация загрязняющего вещества Нic (мг/дм3), установленная для предприятий-абонентов |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Взвешенные вещества | 190 |
| 2. | Гидроксибензол (фенол) | 0,01 |
| 3. | Нефть (нефтепродукты) | 0,54 |
| 4. | Железо | 0,8 |
| 5. | Медь | 0,09 |
| 6. | Азот аммонийный | 1,4 |
| 7. | Алкилсульфонаты (АСПАВ) | 0,9 |
| 8. | Хлорид-ион (Хлориды) | 66 |
| 9. | Фосфаты (по Р) | 0,5 |
| 10. | Сухой остаток | 420 |
| 11. | Сульфат-ион (Сульфаты) | 26 |
| 12. | БПК 5 | 41 |
| 13. | ХПК | 25 |